## Лист1
Приложение № 2
к приказу ФАС России
от 07.04.2014 № 231/14
ИНФОРМАЦИЯ
О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ УСЛУГАМ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ за 4 квартал 2018 года ООО "Омскгазсеть"
№ п/п | Наименование газораспределительной сети | Зона входа в газораспределитель-ную сеть | Зона выхода из газораспределитель-ной сети | Тариф на услуги по транспортировке газа по трубопроводам с детализацией по зоне входа в газораспределительную сеть, руб. за 1000 куб.м. | Тариф на услуги по транспортировке газа по трубопроводам с детализацией по зоне выхода в газораспределительную сеть, руб. за 1000 куб.м. | Наименование потребителя | Объемы газа в соответствии с поступившими заявками, млн. куб. м |  | Объемы газа в соответствии с удовлетворёнными заявками, млн. куб. м |  | Свободная мощность газораспределительной сети, млн. куб. м в год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10
1 | Сеть газораспределения Центрального административного округа | ГРС-3: от выходного фланца задвижки Ду1000 | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | 79,76 98,95 108,85 119,65 130,44 | 79,76 98,95 108,85 119,65 130,44 | Юридические лица | Всего | 43.804 | Всего | 39.621 | *
[7 empty] | октябрь | 11.287 | октябрь | 9.386
[7 empty] | ноябрь | 14.968 | ноябрь | 13.063
[7 empty] | декабрь | 17.549 | декабрь | 17.172
[6 empty] | Физические лица | Всего | 0.884 | Всего | 0.701
[7 empty] | октябрь | 0.202 | октябрь | 0.141
[7 empty] | ноябрь | 0.311 | ноябрь | 0.244
[7 empty] | декабрь | 0.371 | декабрь | 0.316
2 | Сеть газораспределения Советского административного округа | 1. ГРС-1; 2. ГРС-6: в выходной фланец задвижки Ду150 газопровода высокого давления к пос. Береговой | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | 70,38 98,95 108,85 119,65 | 70,38 98,95 108,85 119,65 | Юридические лица | Всего | 308.666 | Всего | 273.181 | *
[7 empty] | октябрь | 91.629 | октябрь | 70.49
[7 empty] | ноябрь | 100.068 | ноябрь | 88.025
[7 empty] | декабрь | 116.969 | декабрь | 114.666
[6 empty] | Физические лица | Всего | 1.728 | Всего | 0.772
[7 empty] | октябрь | 0.571 | октябрь | 0.256
[7 empty] | ноябрь | 0.577 | ноябрь | 0.242
[7 empty] | декабрь | 0.58 | декабрь | 0.274
|  |  |  | 267.44 | 267.44 | Население | Всего | 15.24 | Всего | 16.612
[7 empty] | октябрь | 5.08 | октябрь | 2.713
[7 empty] | ноябрь | 5.08 | ноябрь | 5.855
[7 empty] | декабрь | 5.08 | декабрь | 8.044
3 | Сеть газораспределения Октябрьского административного округа | ГРС-4 | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | 75,07 79,76 98,95 108,85 119,65 130,44 | 75,07 79,76 98,95 108,85 119,65 130,44 | Юридические лица | Всего | 125.089 | Всего | 121.097 | *
[7 empty] | октябрь | 34.732 | октябрь | 31.245
[7 empty] | ноябрь | 41.311 | ноябрь | 40.421
[7 empty] | декабрь | 49.046 | декабрь | 49.431
[6 empty] | Физические лица | Всего | 0.156 | Всего | 0.125
[7 empty] | октябрь | 0.036 | октябрь | 0.018
[7 empty] | ноябрь | 0.054 | ноябрь | 0.046
[7 empty] | декабрь | 0.066 | декабрь | 0.061
4 | Сеть газораспределения Кировского административного округа | ГРС-5 | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | 75,07 79,76 98,95 108,85 119,65 130,44 | 75,07 79,76 98,95 108,85 119,65 130,44 | Юридические лица | Всего | 99.359 | Всего | 91.334 | *
[7 empty] | октябрь | 25.346 | октябрь | 21.103
[7 empty] | ноябрь | 32.678 | ноябрь | 30.25
[7 empty] | декабрь | 41.335 | декабрь | 39.981
[6 empty] | Физические лица | Всего | 0.375 | Всего | 0.307
[7 empty] | октябрь | 0.082 | октябрь | 0.057
[7 empty] | ноябрь | 0.123 | ноябрь | 0.124
[7 empty] | декабрь | 0.17 | декабрь | 0.126
5 | Сеть газораспределения Ленинского административного округа | ГРС-4 | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | 79,76 98,95 108,85 119,65 130,44 | 79,76 98,95 108,85 119,65 130,44 | Юридические лица | Всего | 5.998 | Всего | 5.575 | *
[7 empty] | октябрь | 1.442 | октябрь | 1.331
[7 empty] | ноябрь | 2.103 | ноябрь | 1.801
[7 empty] | декабрь | 2.453 | декабрь | 2.443
[6 empty] | Физические лица | Всего | 1.988 | Всего | 1.627
[7 empty] | октябрь | 0.659 | октябрь | 0.511
[7 empty] | ноябрь | 0.649 | ноябрь | 0.543
[7 empty] | декабрь | 0.68 | декабрь | 0.573
6 | Сеть газораспределения с. Красноярка | от ГРС-14: 1. от места врезки в газопровод диаметром 63*5,8 ПЭ школы-интерната у ПК 2+29,0; 2. к газопроводу Д63 к котельной "Инфрост" у ПК 26 | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1.Коммунально-бытовыми предприятиями 2. Частными лицами 3. Смежными ГРО | 119.65 | 119.65 | Юридические лица | Всего | 0.007 | Всего | 0.01 | *
[7 empty] | октябрь | 0.002 | октябрь | 0.005
[7 empty] | ноябрь | 0.002 | ноябрь | 0.002
[7 empty] | декабрь | 0.003 | декабрь | 0.003
[6 empty] | Физические лица | Всего | 0 | Всего | 0
[7 empty] | октябрь | 0 | октябрь | 0
[7 empty] | ноябрь | 0 | ноябрь | 0
[7 empty] | декабрь | 0 | декабрь | 0
7 | Сеть газораспределения с. Розовка | от ГРС-18: 1.в подземный распределительный газопровод природного газа в п. Дачный на 42 км по Черлакскому тракту (полиэтилен Д63) на ПК 2+25,0; | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Частными лицами 2. Смежными ГРО |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | *
* | Для расчёта свободной мощности с целью определения наличия (отсутствия) технической возможности доступа услугам по транспортировке газа, подключения (подсоединения) в каждой точке внутриквартальной газораспределительной сети в каждом конкретном случае должен быть выполнен гидравлический расчёт.
[8 empty] | 588.054 |  | 534.35