## Лист1
Форма 6
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ УСЛУГАМ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ООО "Омскгазсеть" на ИЮЛЬ 2019 года
Точка входа в газораспределительную сеть | Точка выхода из газораспределитель-ной сети | Наименование потребителя | Номер группы газопотребления/транзит | Объемы газа в соответствии с поступившими заявками, млн. куб. м | Объемы газа в соответствии с удовлетворёнными заявками, млн. куб. м | Свободная мощность газораспределительной сети, млн. куб. м в год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ГРС-3: от выходного фланца задвижки Ду1000 (ЦАО) | Граница разграничения балансовой ответственности с:1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | Юридические лица | 3;4;5;6;7 | 4.147 | 4.147 | *
|  | Физические лица |  | 0.039 | 0.039
1. ГРС-1; 2. ГРС-6: в выходной фланец задвижки Ду150 газопровода высокого давления к пос. Береговой (САО) | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | Юридические лица | 1;4;5;6 | 41.612 | 41.612 | *
|  | Физические лица |  | 0.359 | 0.359
|  | Население | население | 0.933 | 0.933
ГРС-4 (ОАО) | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | Юридические лица | 2;3;4;5;6;7 | 16.927 | 16.927 | *
|  | Физические лица |  | 0.002 | 0.002
ГРС-5 (КАО) | Граница разграничения балансовой ответственности с:1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | Юридические лица | 2;3;4;5;6;7 | 6.306 | 6.306 | *
|  | Физические лица |  | 0.022 | 0.022
ГРС-4 (ЛАО) | Граница разграничения балансовой ответственности с:1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | Юридические лица | 3;4;5;6;7 | 0.322 | 0.322 | *
|  | Физические лица |  | 0.638 | 0.638
от ГРС-14: 1. от места врезки в газопровод диаметром 63*5,8 ПЭ школы-интерната у ПК 2+29,0; 2. к газопроводу Д63 к котельной "Инфрост" у ПК 26 (с.Красноярка) | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1.Коммунально-бытовыми предприятиями 2. Частными лицами 3. Смежными ГРО | Юридические лица | 6 | 0 | 0 | *
|  | Физические лица |  | 0 | 0
от ГРС-18: 1.в подземный распределительный газопровод природного газа в п. Дачный на 42 км по Черлакскому тракту (полиэтилен Д63) на ПК 2+25,0; (с. Розовка) | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Частными лицами 2. Смежными ГРО |  |  | 0 | 0 | *
* | Для расчёта свободной мощности с целью определения наличия (отсутствия) технической возможности доступа услугам по транспортировке газа, подключения (подсоединения) в каждой точке внутриквартальной газораспределительной сети в каждом конкретном случае должен быть выполнен гидравлический расчёт.
|  |  |  | 70.374 | 70.374